# Псковская область

# Администрация Струго-Красненского

муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2024 г. № 136

р.п. Струги Красные

Об утверждении Положения о муниципальной

автоматизированной системе централизованного

оповещения населения Струго-Красненского

муниципального округа Псковской области

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 6 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31 июля 2020 г.№578/ 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Уставом Струго-Красненского муниципального округа:

1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Струго-Красненского муниципального округа Псковской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Струго-Красненского района от 21.11.2022 г.№ 474 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования «Струго-Красненский район» Псковской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Струго-Красненского муниципального округа в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ИО Главы округа

Зам. Главы Администрации округа                                              С.Н. Андреев

Верно: Карась Р.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Струго-Красненского муниципального округа

от 01.04.2024 г.  № 136

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Струго-Красненского муниципального округа Псковской области

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение определяет назначение, задачи, а также порядок реконструкции (совершенствования), задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Струго-Красненского муниципального округа Псковской области (далее – муниципальная система оповещения).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 365 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (далее - приказ МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365).

1.3. Муниципальная система оповещения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и территориальной подсистемой Струго-Красненского муниципального округа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОПЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и ОПЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Псковской области.

1.4. Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные границы Струго-Красненского муниципального округа Псковской области.

1.5. Муниципальная система оповещения должна соответствовать требованиям, изложенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» и приказе МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365.

1.6. На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт по форме, приведенной в приказе МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365.

1.7. Муниципальная система оповещения должна технически и программно сопрягаться с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Псковской области.

2. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения.

2.1. Муниципальная система оповещения предназначена для доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления сил ГО и ОПЧС.

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигнала оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы ОПЧС муниципального образования;

- сил ГО и ОПЧС муниципального образования;

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

- людей, находящихся на территории Струго-Красненского муниципального округа Псковской области.

3. Порядок задействования муниципальной системы оповещения

3.1. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Струго-Красненского муниципального округа Псковской области.

3.2. Сигналы оповещения и (или) экстренную информацию оперативный дежурный РАСЦО Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» (далее ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» доводит до Главы Струго-Красненского муниципального округа Псковской области, руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации через единую дежурно-диспетчерскую службу округа.

3.3. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается Главой Струго-Красненского муниципального округа.

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматизированном либо ручном режимах функционирования муниципальной системы оповещения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) муниципальной системы оповещения осуществляется диспетчером ЕДДС с рабочего места при поступлении команды Главы района.

В ручном режиме функционирования:

- диспетчер ЕДДС муниципального образования, дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций получают команду от оперативного дежурного РАСЦО о необходимости проведения оповещения в ручном режиме;

- задействуются громкоговорящие стационарные средства, на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

3.5.Основной и приоритетный режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизированный.

3.6.Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению Струго-Красненского муниципального округа осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через муниципальную систему оповещения путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут.

Допускается трехкратное повторение сообщений.

3.7.Для обеспечения своевременной передачи населению Струго-Красненского муниципального округа сигналов оповещения и экстренной информации через муниципальную систему оповещения комплексно могут использоваться:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

3.8. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения через муниципальную систему оповещения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Струго-Красненского муниципального округа Псковской области (далее - КЧС и ПБ).

3.9. Порядок взаимодействия диспетчера ЕДДС муниципального образования, операторов связи, редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации через муниципальную систему оповещения определяется соглашениями о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, заключенными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.10. Администрация Струго-Красненского муниципального округа, а также постоянно действующие органы управления ОПЧС, органы повседневного управления ОПЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации через муниципальную систему оповещения.

4. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения

4.1. Предложения о реконструкции (совершенствовании) муниципальной системы оповещения принимает Администрация Струго-Красненского муниципального округа по согласованию с Правительством Псковской области.

4.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения Струго-Красненского муниципального округа осуществляется ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» на основании договора безвозмездного пользования.

4.3. Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения осуществляется в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 579/366.

4.4. С целью контроля за поддержанием в готовности муниципальной системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

1) комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

2) ежемесячные и ежеквартальные (с составлением акта) проверки готовности муниципальной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

3) технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.

4.5. Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в совместном приказе МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. 578/365 два раза в год в первую среду марта и октября месяца.

4.6. По результатам комплексной и ежеквартальной проверки готовности муниципальной системы оповещения оформляется акт установленного образца.

4.7. По решению КЧС и ПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения.