- Псковская область

- Администрация Струго-Красненского

муниципального округа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.06.2024 г. № 307

р.п. Струги Красные

Об оснащении территорий общего пользования

первичными средствами тушения пожаров

и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для проведения первичных мер пожаротушения:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования Струго-Красненского муниципального округа согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, указанным в приложении к настоящему постановлению.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2.3. На пожарных щитах указать номера телефона вызова 30 ПСЧ ГКУ ПО «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.5. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

2.6. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

2.7. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Струго-Красненского муниципального округа в сети «Интернет».

2.9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации округа Андреева С.Н.

Глава округа                                                                                          А.А. Волков

Верно: Карась Р.И.

Приложение

к постановлению

Администрации Струго-Красненского

муниципального округа

от «17»  июня  №  307

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

на территориях общего пользования

Струго-Красненского муниципального округа

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; | 2 |
|  | - порошковые (ОП): |  |
|  | - ОП-10/9 | 1 |
|  | - ОП-5/4 | 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |